ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №

на НАСОСНУЮ ПЕРЕКАЧИВАЮЩУЮ СТАНЦИЮ (НПС)

| Организация |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. | Должность |
| Телефон | Электронный адрес |
| Наименование установки |  | Количество установок |  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Вопросы | Ответы |
| --- | --- |
| Организация, заключающая договор (реквизиты) |  |
| Планируемые сроки поставки |  |
| Месторасположение станции |  |
| Срок службы станции, лет |  |
| 1. Технические характеристики насосной станции |
| 1.1 Тип, марка и производитель насосного агрегата (необходимо указать) |  |
| 1.2 Вид пуска и регулировки насосного агрегата (плавный пуск/частотное регулирование) |  |
| 1.3 Производительность насосного агрегата, м3/ч |  |  |
| 1.4 Кавитационный запас системы на входе в станцию, м |  |  |
| 1.5 Рабочее давление, МПа | на приеме | на напоре |
| 1.6 Количество насосов, шт. | рабочих | резервных |
| 1.7 Тип, марка, производитель электродвигателя (необходимо указать) |  |
| 1.8 Мощность электродвигателя, кВт |  |
| 1.9 Питающее напряжение, В |  |
| 1.10 Тип уплотнения вала насоса | сальниковое торцевое двойное торцевое (торцевое + щелевое для насосов ДГХМ) Plan API другое _________________________ |
| 1.11 Тип фильтра на приёмном трубопроводе | без фильтра сетчатый в катушке (согласно типового проекта АО «ГМС Нефтемаш») СДЖ, установлен внутри блока СДЖ, установлен снаружи блока другое _________________________ |
|  | размер ячейки, мм: |  |
| 1.12 Тип запорной арматуры на приемной линии насоса | с ручным приводом (по умолчанию) с электрическим приводом другое _________________________ |
|  | тип, марка электропривода (при наличии) |  |
| 1.13 Тип запорной арматуры на напорной линии насоса | с ручным приводом (по умолчанию) с электрическим приводом другое _________________________ |
|  | тип, марка электропривода (при наличие): |  |
| 1.14 Материальное исполнение трубопроводов и ЗРА | Сталь 20 (по умолчанию) 09Г2С другое _________________________ |
| 1.15 Необходимость тепловой изоляции оборудования | нет да, указать тип, толщину________ ____________________________________ |
| 1.16 Необходимость дополнительного обогрева оборудования | нет да, указать тип _________________ ____________________________________ |
| 1.17 Наличие компенсаторов на трубопроводах | нет да другое _________________________ |
| 2. Конструктивные характеристики здания насосной станции: |
| 2.1 Габаритные размеры здания (ДхШхВ), м. |  |
| 2.2 Количество входов в здание, шт. | ворот | дверей |
| 2.3 Наличие площадок обслуживания | нет да (по типовому проекту АО «ГМС Нефтемаш») другое _________________________ |
| 2.4 Категория по взрывопожароопасности | Д (общепромышленное) В-1а (взрывозащищенное) |
| 2.5 Степень огнестойкости здания по СНиП 21-01-97 | IV (по умолчанию) III II |
| 2.6 Система отопления | без отопления водяное электрическая, тип другое _____________________ |
| 2.7 Система вентиляции | естественная (дефлекторы); механическая (вентилятор), тип _________________________________ другое _________________________ |
| 2.8 Система освещения | рабочее (по умолчанию) аварийное ремонтное уличное |
| 2.9 Тип применяемых светильников | обычные, с лампой накаливания люминесцентные энергосберегающие светодиодные другое _________________________ |
| 2.10 Наличие пластиковых окон | не требуется да, глухие ________шт. да, открывающиеся ________шт. другое _________________________ |
| 2.11 Тип грузоподъемных механизмов | без механизмов таль, грузоподъёмность _________ выкатное устройство (с домкратом) другое _________________________ |
| 3. Характеристика перекачиваемой среды: |
| 3.1 Тип (наименование) перекачиваемой среды |  |
| 3.2 Плотность, кг/м3, при 200С |  |
| 3.3 Вязкость, сСт, при 200С |  |
| 3.4 Давление насыщенных паров, мм.рт.ст., не более |  |
| 3.5 Объемное содержание газа, %, не более |  |
| 3.6 Содержание парафина, %, не более |  |
| 3.7 Содержание сероводорода, %, не более |  |
| 3.8 Содержание механических примесей, %, не более |  |
| 3.9 Максимальный размер твёрдых частиц, мм |  |
| 3.10 Температура перекачиваемой среды, оС | min | max |
| 4. Система АСУТП: |
| 4.1 Контроль давления на приёме насосов | не требуется манометр показывающий МП-3(4)-У электроконтактный манометр ЭКМ (ДМ) датчик избыточного давления другое _________________________ |
| 4.2 Контроль давления на напоре насосов | не требуется манометр показывающий МП-3(4)-У электроконтактный манометр ЭКМ (ДМ) датчик избыточного давления другое _________________________ |
| 4.3 Контроль перепада давления на фильтрах | не требуется дифманометр показывающий ДСП-160 электроконтактный дифманометр Д231ВМ датчик перепада давления другое _________________________ |
| 4.4 Производитель датчиков давления | любой (по проекту АО «ГМС Нефтемаш») Метран Yokogawa Emerson другое _________________________ |
| 4.5 Контроль температуры подшипников насоса и электродвигателя (при наличии посадочных мест) | не требуется любой (по проекту АО «ГМС Нефтемаш») ТСМ Метран 243(50М) ТСП Метран 246(100П) другое _________________________ |
| 4.6 Контроль открытия кожуха полумуфты | не требуется; ВПВ-1А; другое _________________________ |
| 4.7 Контроль температуры утечек гидропяты (при наличии) | не требуется любой (по проекту АО «ГМС Нефтемаш») ТСМ Метран 243(50М) ТСМУ Метран 274 другое _________________________ |
| 4.8 Контроль утечек сальников насоса | не требуется любой (по проекту АО «ГМС Нефтемаш») ПМП-052 РОС-101 другое _________________________ |
| 4.9 Контроль утечек с пола насосной | не требуется любой (по проекту АО «ГМС Нефтемаш») ПМП-052 РОС-101 другое _________________________ |
| 4.10 Контроль температуры внутри здания | не требуется любой (по проекту АО «ГМС Нефтемаш») ТСПУ Метран 276 ТСМУ Метран 274 другое _________________________ |
| 4.11 Контроль вибрации подшипников насосного агрегата | не требуется любой (по проекту АО «ГМС Нефтемаш») ВК-310 ВК-312 другое _________________________ |
| 4.12 Контроль осевого сдвига вала насосного агрегата | не требуется любой (по проекту АО «ГМС Нефтемаш») ВК-316 ИП-107 другое _________________________ |
| 4.13 Контроль загазованности в здании | не требуется любой (по проекту АО «ГМС Нефтемаш») ГСМ-05 СТМ-30 СГОЭС Polytron 2IR другое _________________________ |
| 4.14 Контроль температуры перекачиваемой среды | не требуется любой (по проекту АО «ГМС Нефтемаш») ТСПУ Метран 276 ТСМУ Метран 274 другое _________________________ |
| 4.16 Охрано-пожарная сигнализация (ОПС) | не требуется по проекту АО «ГМС Нефтемаш» другое _________________________ |
| 4.17 Система пожаротушения | не требуется трубопровод пенного пожаротушения с генераторами пены ГПС-600 пенное пожаротушение модулями типа МПП «Буран» другое _________________________ |
| 4.18 Дополнительные контролируемые параметры (необходимо указать) |  |
| 5. Конструктивные характеристики блока управления (при наличии): |
| 5.1 Наличие блока управления (при наличие обязательно заполнить п.п. 5.2-5.14) | нет да |
| 5.2 Габаритные размеры блока управления (ДхШхВ), м. |  |
| 5.3 Количество входов | ворот | дверей |
| 5.4 Наличие площадок обслуживания | нет да, по типовому проекту АО «ГМС Нефтемаш» другое _________________________ |
| 5.5 Степень огнестойкости здания по СниП 21-01-97 | IV (по умолчанию) III II |
| 5.6 Система отопления | без отопления; водяное; электрическая, тип другое _________________________ |
| 5.7 Система вентиляции | естественная (дефлекторы) механическая (вентилятор) кондиционирование (сплит-система) другое _________________________ |
| 5.8 Система освещения | рабочее (по умолчанию) аварийное ремонтное уличное |
| 5.9 Тип применяемых светильников | обычные, с лампой накаливания люминесцентные энергосберегающие светодиодные другое _________________________ |
| 5.10 Наличие пластиковых окон | не требуется да, глухие _____шт. да, открывающиеся _____шт. другое _________________________ |
| 5.11 Охрано-пожарная сигнализация (ОПС) | не требуется по проекту АО «ГМС Нефтемаш» другое _________________________ |
| 5.12 Наличие шкафа НКУ | не требуется да, по проекту АО «ГМС Нефтемаш» другое _________________________ |
| 5.13 Наличие плавных пусков/частотного регулирования | не требуется да, плавный пуск да, частотное регулирование другое _________________________ |
| 5.14 Категория по электроснабжению | III (1 ввод) II (2 ввода с ручным переключением) I (2 ввода с АВР) I (2 ввода с АВР и секционированием) другое _________________________ |
| 5.15 Наличие шкафа управления (при наличие контроллера, указать марку) | не требуется да, на релейной логике да, на базе контроллера ___________________________________ другое _________________________ |
| 5.16 Наличие резервирования в шкафу управления | нет да другое _________________________ |
| 5.17 Наличие АРМ оператора | нет да, сенсорная ЖК панель на шкафу управления да, на базе персонального компьютера другое _________________________ |
| 5.18 Наличие в комплекте межблочного кабеля от БТ до БА | нет да, расстояние от БТ до БА ________м. |
| 6. Дополнительные требования: |

Опросный лист заполнил: ___________________________________________
                                                              (подпись, дата)