[image: image1.jpg]=T [MC HE®TEMALL

AkumoHepHoe obuectBo «TMC HedTemai»

Appec: Poccusi, 625003, r. TiomeHsb, yn. BoeHHas, 44
Ten.: +7 (3452) 79-19-30

E-mail: girs@hms-neftemash.ru  www.hms-neftemash.ru
WMHH 7204002810 KM 785050001

OlPH 1027200800868 OKIMO 00137182





ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №

для заказа системы измерений количества и показателей качества нефти (СИКН), 
нефти сырой (СИКНС), нефтепродуктов (СИКНП), газового конденсата, 
сжиженного углеводородного газа и широкой фракции легких углеводородов (СИКП), 
воды (СИКВ)
	Организация 
	

	Ф.И.О. 
	Должность

	Телефон
	Электронный адрес

	Наименование установки
	

	Назначение установки
	 FORMCHECKBOX 
 прием          FORMCHECKBOX 
 сдача
	Количество установок
	

	Вид учета
	 FORMCHECKBOX 
 коммерческий           FORMCHECKBOX 
 оперативный


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ТРЕБОВАНИЯ
	Вопросы
	Ответы

	Организация, заключающая договор (реквизиты)
	

	Планируемые сроки поставки
	

	Месторасположение, наименование объекта
	

	Срок службы станции, лет
	

	1. Характеристики рабочей среды

	1.1 Рабочая среда
	 FORMCHECKBOX 
 сырая нефть
 FORMCHECKBOX 
 товарная нефть
 FORMCHECKBOX 
 нефтепродукт _________________
 FORMCHECKBOX 
 вода

 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________

	
	min
	normal
	max

	1.2 Рабочий диапазон температуры, 0С
	
	
	

	1.3 Массовая доля воды, %
	
	
	

	1.4 Вязкость кинематическая при 200С, сСт 
	
	
	

	1.5 Плотность при 200С, кг/м3
	
	
	

	1.6 Массовая доля механических примесей, %
	
	
	

	1.7 Концентрация хлористых солей, мг/дм3
	
	
	

	1.8 Давление насыщенных паров, кПа
	
	
	

	1.9 Массовая доля серы, %
	
	
	

	1.10 Содержание парафина, %
	
	
	

	1.11 Массовая доля сероводорода, млн-1 (ppm)
	
	
	

	1.12 Массовая доля метил и этилмеркаптанов, млн-1 (ppm)
	
	
	

	1.13 Массовая доля силикагелевых смол, %
	
	
	

	1.14 Массовая доля акцизных смол, %
	
	
	

	1.15 Содержание свободного газа, % (объёмные)
	
	
	

	2. Технические характеристики СИКН/СИКНС/СИКНП/СИКП/СИКВ
	
	
	

	2.1 Расход (при стандартных условиях), м3/ч
	
	
	

	2.2 Давление, МПа
	
	
	

	2.3 Диаметр подводящего трубопровода и коллектора, мм
	

	2.4 Режим работы  
	 FORMCHECKBOX 
 непрерывный 
 FORMCHECKBOX 
 периодический

	2.5 режим управления запорной арматуры
	 FORMCHECKBOX 
 ручной 
 FORMCHECKBOX 
 автоматизированный

	2.6 Поверочная установка
	 FORMCHECKBOX 
 стационарная
 FORMCHECKBOX 
 мобильная

	2.7 Режим работы ПУ
	

	2.8 Электропитание
	

	3. Состав СИКН/СИКНС/СИКНП/СИКП/СИКВ

	3.1 Помещение для размещения СИКН/ СИКНС/ СИКНП/ СИКП/ СИКВ

	3.1.1 Технологическая часть
	 FORMCHECKBOX 
 блок-бокс
 FORMCHECKBOX 
 сборно-модульное здание

 FORMCHECKBOX 
 открытая площадка
 FORMCHECKBOX 
 помещение Заказчика

 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________

	3.1.2 Диаметр подводящего трубопровода, мм
	ДУ _______________________ (указать)

	3.1.3 Блок фильтров (БФ)
	 FORMCHECKBOX 
 открытая площадка

 FORMCHECKBOX 
 отдельный блок-бокс
 FORMCHECKBOX 
 под общей крышей с БИЛ

	3.1.4 Блок измерения качества нефти (БИК)
	 FORMCHECKBOX 
 отдельный блок-бокс
 FORMCHECKBOX 
 под общей крышей с БИЛ

	3.1.5 Блок поверочного устройства (БПУ)
	 FORMCHECKBOX 
 отдельный блок-бокс
 FORMCHECKBOX 
 под общей крышей с БИЛ

	3.1.6 Операторная
	 FORMCHECKBOX 
 блок-бокс
 FORMCHECKBOX 
 сборно-модульное здание
 FORMCHECKBOX 
 операторная Заказчика

	3.2 Блок фильтров (БФ)

	3.2.1 Тип конструктивного исполнения
	 FORMCHECKBOX 
 отдельный 
 FORMCHECKBOX 
 фильтры расположены в БИЛ перед преобразователем расхода

	3.2.2 Контроль давления, перепада давления
	 FORMCHECKBOX 
 датчики давления
 FORMCHECKBOX 
 датчики перепада давления

	3.2.3 Производитель датчиков
	 FORMCHECKBOX 
 ЭМИС
 FORMCHECKBOX 
 Метран
 FORMCHECKBOX 
 АГАТ
 FORMCHECKBOX 
 ЭЛЕМЕР

 FORMCHECKBOX 
 НПК ВИП
 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________ 

	3.3 Блок измерительных линий (БИЛ)

	3.3.1 Исполнение БИЛ
	 FORMCHECKBOX 
 со струевыпрямителями
 FORMCHECKBOX 
 без струевыпрямителей

	3.3.2 Количество рабочих линий
	__________________________ (указать)

	3.3.3 Наличие резервной линии
	 FORMCHECKBOX 
 да
 FORMCHECKBOX 
 нет

	3.3.4 Наличие резервно-контрольной линии
	 FORMCHECKBOX 
 да
 FORMCHECKBOX 
 нет

	3.3.5 Наличие контрольной линии
	 FORMCHECKBOX 
 да
 FORMCHECKBOX 
 нет

	3.3.6 Наличие имитационного метода поверки преобразователя расхода
	 FORMCHECKBOX 
 да
 FORMCHECKBOX 
 нет

	3.3.7 Контроль герметичности запорной арматуры
	 FORMCHECKBOX 
 да, местный

 FORMCHECKBOX 
 да, дистанционный
 FORMCHECKBOX 
 нет

	3.3.8 Тип преобразователя расхода
	 FORMCHECKBOX 
 преобразователь массового расхода
 FORMCHECKBOX 
 преобразователь объемного расхода

	3.3.9 Производитель пребразователя массового расхода
	 FORMCHECKBOX 
 ЭМИС-МАСС 260
 FORMCHECKBOX 
 ЭЛМЕТРО-Фломак
 FORMCHECKBOX 
 Штрай-Масс

 FORMCHECKBOX 
 КТМ РуМАСС

 FORMCHECKBOX 
 Turbo Flow CFM-CNG
 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________

	3.3.10 Производитель пребразователя объемного расхода
	 FORMCHECKBOX 
 МИГ
 FORMCHECKBOX 
 НОРД
 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________

	3.3.11 Производитель датчиков температуры
	 FORMCHECKBOX 
 Термоприбор
 FORMCHECKBOX 
 Метран
 FORMCHECKBOX 
 ЭЛЕМЕР
 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________

	3.3.12 Производитель датчиков давления
	 FORMCHECKBOX 
 ЭМИС

 FORMCHECKBOX 
 АГАТ

 FORMCHECKBOX 
 Метран

 FORMCHECKBOX 
 ЭЛЕМЕР

 FORMCHECKBOX 
 НПК ВИП

 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________

	3.3.13 Наличие датчиков давления и температуры на входном коллекторе
	 FORMCHECKBOX 
 да
 FORMCHECKBOX 
 нет

	3.3.14 Наличие датчиков давления и температуры на выходном коллекторе
	 FORMCHECKBOX 
 да
 FORMCHECKBOX 
 нет

	3.3.15 Наличие места для подключения передвижной поверочной установки
	 FORMCHECKBOX 
 да
 FORMCHECKBOX 
 нет

	3.3.16 Наличие регулятора расхода через контрольную линию
	 FORMCHECKBOX 
 да
 FORMCHECKBOX 
 нет

	3.3.17 Наличие индикатора фазового состояния потока
	 FORMCHECKBOX 
 да
 FORMCHECKBOX 
 нет

	3.4 Блок измерения качества нефти (БИК)

	3.4.1 Тип пробозаборного устройства
	 FORMCHECKBOX 
 щелевой с выдвижным лубрикатором
 FORMCHECKBOX 
 трубчатый

	3.4.2 Наличие фильтров (рабочий, резервный) 
	 FORMCHECKBOX 
 да
 FORMCHECKBOX 
 нет

	3.4.3 Наличие датчиков перепада давления на фильтрах
	 FORMCHECKBOX 
 да
 FORMCHECKBOX 
 нет

	3.4.4 Производитель датчиков перепада давления на фильтрах
	 FORMCHECKBOX 
 ЭМИС

 FORMCHECKBOX 
 АГАТ

 FORMCHECKBOX 
 Метран

 FORMCHECKBOX 
 ЭЛЕМЕР

 FORMCHECKBOX 
 НПК ВИП

 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________

	3.4.5 Наличие насосов (рабочий, резервный)
	 FORMCHECKBOX 
 да
 FORMCHECKBOX 
 нет

	3.4.6 Наличие ручного пробоотборника
	 FORMCHECKBOX 
 да
 FORMCHECKBOX 
 нет

	3.4.7 Количество автоматических пробоотборников
	 FORMCHECKBOX 
 1 (один)
 FORMCHECKBOX 
 2 (два)

	3.4.8 Марка автоматического пробоотборника
	 FORMCHECKBOX 
 Стандарт-А
 FORMCHECKBOX 
 Вира
 FORMCHECKBOX 
 Отбор-А-Рслив
 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________

	3.4.9 Количество поточных влагомеров
	 FORMCHECKBOX 
 1
 FORMCHECKBOX 
 2
 FORMCHECKBOX 
 нет

	3.4.10 Марка поточных влагомеров
	 FORMCHECKBOX 
 УДВН

 FORMCHECKBOX 
 ВСН-АТ

 FORMCHECKBOX 
 Phase Dynamics
 FORMCHECKBOX 
 FIZEPR
 FORMCHECKBOX 
 МВН
 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________

	3.4.11 Поточный вискозиметр
	 FORMCHECKBOX 
 да
 FORMCHECKBOX 
 нет

 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________

	3.4.12 Наличие устройства для определения свободного газа (УОСГ)
	 FORMCHECKBOX 
 да
 FORMCHECKBOX 
 нет

 FORMCHECKBOX 
 место подключения ____________ ____________________________________

	3.4.13 Наличие места для подключения пикнометра
	 FORMCHECKBOX 
 да
 FORMCHECKBOX 
 нет

	3.4.14 Модель преобразователя расхода
	 FORMCHECKBOX 
 объемный
 FORMCHECKBOX 
 массовый

	3.4.15 Производитель преобразователя расхода
	 FORMCHECKBOX 
 НОРД
 FORMCHECKBOX 
 ЭМИС-МАСС 260
 FORMCHECKBOX 
 ЭЛМЕТРО-Фломак
 FORMCHECKBOX 
 Штрай-Масс
 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________

	3.4.16 Модель или производитель датчиков давления
	 FORMCHECKBOX 
 ЭМИС
 FORMCHECKBOX 
 АГАТ
 FORMCHECKBOX 
 Метран
 FORMCHECKBOX 
 ЭЛЕМЕР

 FORMCHECKBOX 
 НПК ВИП
 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________

	3.4.17 Модель или производитель датчиков температуры
	 FORMCHECKBOX 
 Термоприбор
 FORMCHECKBOX 
 Метран
 FORMCHECKBOX 
 ЭЛЕМЕР

 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________

	3.4.18 Термостатирующий цилиндр
	 FORMCHECKBOX 
 да
 FORMCHECKBOX 
 нет

	3.4.19 Наличие регулятора расхода через БИК
	 FORMCHECKBOX 
 да
 FORMCHECKBOX 
 нет

	3.4.20 Наличие системы промывки БИК
	 FORMCHECKBOX 
 да
 FORMCHECKBOX 
 нет

	3.5 Блок поверочного устройства (БПУ)

	3.5.1 Тип трубопоршневой поверочной установки
	 FORMCHECKBOX 
 однонаправленная
 FORMCHECKBOX 
 двунаправленная
 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________

	3.5.2 Модель или производитель поверочной установки
	 FORMCHECKBOX 
 Сапфир
 FORMCHECKBOX 
 U-образная
 FORMCHECKBOX 
 Скорпион

 FORMCHECKBOX 
 С прямым калиброванным участком

 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________

	3.5.3 Наличие регулятора расхода через ПУ
	 FORMCHECKBOX 
 да
 FORMCHECKBOX 
 нет

	3.5.4 Наличие датчика расхода через ПУ
	 FORMCHECKBOX 
 да
 FORMCHECKBOX 
 нет

	3.5.5 Наличие блока средств эталонов (мерники)
	 FORMCHECKBOX 
 да
 FORMCHECKBOX 
 нет

	3.6 Запорная арматура

	3.6.1 Тип запорной арматуры
	 FORMCHECKBOX 
 задвижка
 FORMCHECKBOX 
 шаровой кран
 FORMCHECKBOX 
 клапан

	3.6.2 Производитель запорной арматуры
	 FORMCHECKBOX 
 Пензтяжпромарматура
 FORMCHECKBOX 
 Тяжпромарматура
 FORMCHECKBOX 
 АЗ Форум
 FORMCHECKBOX 
 ВАРК

 FORMCHECKBOX 
 ЛГ Автоматика

 FORMCHECKBOX 
 Благовещенский АЗ

 FORMCHECKBOX 
 ГУСАР

 FORMCHECKBOX 
 ИК Энерпред-Ярдос

 FORMCHECKBOX 
 АРМТЕХ

 FORMCHECKBOX 
 ПДПК

 FORMCHECKBOX 
 Яргазарматура

 FORMCHECKBOX 
 РУСТ-95

 FORMCHECKBOX 
 Нефтегаздеталь

 FORMCHECKBOX 
 Самараволгамаш

 FORMCHECKBOX 
 АРММАШ

 FORMCHECKBOX 
 Сателлит

 FORMCHECKBOX 
 Стандарм
 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________

	3.6.3 Тип управления запорной арматуры
	 FORMCHECKBOX 
 ручной
 FORMCHECKBOX 
 электропривод
 FORMCHECKBOX 
 пневмопривод
 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________

	3.7 Регулирующая арматура

	3.7.1 Тип регулирующей арматуры 
	 FORMCHECKBOX 
 клапан
 FORMCHECKBOX 
 шаровой кран
 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________

	3.7.2 Производитель регулирующей арматуры
	 FORMCHECKBOX 
 Энергомашкомплект
 FORMCHECKBOX 
 РУСТ-95
 FORMCHECKBOX 
 Самараволгамаш
 FORMCHECKBOX 
 ИК Энерпред-Ярдос

 FORMCHECKBOX 
 ЛГ Автоматика

 FORMCHECKBOX 
 ПромГазИнвест

 FORMCHECKBOX 
 Стандарм
 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________

	3.7.3 Марка электропривода для регулирующей арматуры
	 FORMCHECKBOX 
 ТЭК
 FORMCHECKBOX 
 БИРС
 FORMCHECKBOX 
 АБС Электро
 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________

	3.8 Отсечная арматура на входе и выходе

	3.8.1 Наличие отсечной арматуры на входе 
	 FORMCHECKBOX 
 да
 FORMCHECKBOX 
 нет

	3.8.2 Наличие отсечной арматуры на выходе 
	 FORMCHECKBOX 
 да
 FORMCHECKBOX 
 нет

	3.8.3 Тип запорной арматуры
	 FORMCHECKBOX 
 задвижка
 FORMCHECKBOX 
 шаровой кран
 FORMCHECKBOX 
 клапан

	3.8.4 Производитель запорной арматуры
	 FORMCHECKBOX 
 Пензтяжпромарматура
 FORMCHECKBOX 
 Тяжпромарматура
 FORMCHECKBOX 
 АЗ Форум
 FORMCHECKBOX 
 ВАРК

 FORMCHECKBOX 
 ЛГ Автоматика

 FORMCHECKBOX 
 Благовещенский АЗ

 FORMCHECKBOX 
 ГУСАР

 FORMCHECKBOX 
 ИК Энерпред-Ярдос

 FORMCHECKBOX 
 АРМТЕХ

 FORMCHECKBOX 
 ПДПК

 FORMCHECKBOX 
 Яргазарматура

 FORMCHECKBOX 
 РУСТ-95

 FORMCHECKBOX 
 Нефтегаздеталь

 FORMCHECKBOX 
 Самараволгамаш

 FORMCHECKBOX 
 АРММАШ

 FORMCHECKBOX 
 Сателлит

 FORMCHECKBOX 
 Стандарм
 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________

	3.8.5 Модель или производитель электропривода для отсечной арматуры
	 FORMCHECKBOX 
 ТЭК
 FORMCHECKBOX 
 БИРС
 FORMCHECKBOX 
 АБС Электро
 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________

	3.9 Узел регулирования давления (УРД)

	3.9.1 Наличие УРД
	 FORMCHECKBOX 
 да
 FORMCHECKBOX 
 нет

	3.9.2 Тип регулирующей арматуры 
	 FORMCHECKBOX 
 клапан
 FORMCHECKBOX 
 шаровой кран
 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________

	3.9.3 Производитель регулирующей арматуры
	 FORMCHECKBOX 
 Энергомашкомплект
 FORMCHECKBOX 
 РУСТ-95
 FORMCHECKBOX 
 Самараволгамаш
 FORMCHECKBOX 
 ИК Энерпред-Ярдос

 FORMCHECKBOX 
 ЛГ Автоматика

 FORMCHECKBOX 
 ПромГазИнвест

 FORMCHECKBOX 
 Стандарм
 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________

	3.9.4 Марка электропривода для регулирующей арматуры
	 FORMCHECKBOX 
 ТЭК
 FORMCHECKBOX 
 БИРС
 FORMCHECKBOX 
 АБС Электро
 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________

	3.10 Система обработки информации (СОИ)

	3.10.1 Размещение СОИ
	 FORMCHECKBOX 
 блок-бокс
 FORMCHECKBOX 
 операторная Заказчика
 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________

	3.10.2 Измерительно-вычислительный комплекс (ИВК), вычислитель
	 FORMCHECKBOX 
 Сургут-Уин
 FORMCHECKBOX 
 ИМЦ-03
 FORMCHECKBOX 
 АБАК+

 FORMCHECKBOX 
 Octopus-L
 FORMCHECKBOX 
 МикроТЭК
 FORMCHECKBOX 
 УВП-280
 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________

	3.10.3 Необходимость 100%-го резервирования ИВК, вычислителя
	 FORMCHECKBOX 
 да
 FORMCHECKBOX 
 нет

	3.10.4 Требования к техническому обеспечению СОИ
	

	3.10.5 Требования к электроснабжению
	

	4. Требования к метрологическому обеспечению

	4.1 Наименование требований
	

	5. Дополнительные требования

	5.1 Наименование требований
	

	5.2 ЗИП
	


Опросный лист заполнил: ___________________________________________
                                                                                             (подпись, дата)

	[image: image2.png]Certified by

Tuve

THURINGEN

1SO 9001 / ID:15 100 148905
www.tuev-thueringen.de




	[image: image3.png]Certified by

vy

THURINGEN
IS0 14001/ ID:15 104 151371
www.tuev-thueringen.de




	[image: image4.png]Certified by

Ve

THURINGEN

1SO 45001 / ID:15 118 19014
www.tuev-thueringen.de




	[image: image5.png]






[image: image1.jpg][image: image2.png][image: image3.png][image: image4.png][image: image5.png]