[image: image1.jpg]=T [MC HE®TEMALL

AkumoHepHoe obuectBo «TMC HedTemai»

Appec: Poccusi, 625003, r. TiomeHsb, yn. BoeHHas, 44
Ten.: +7 (3452) 79-19-30

E-mail: girs@hms-neftemash.ru  www.hms-neftemash.ru
WMHH 7204002810 KM 785050001

OlPH 1027200800868 OKIMO 00137182





ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №

на СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ КОЛИЧЕСТВА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ГАЗА (СИКГ)
	Организация 
	

	Ф.И.О. 
	Должность

	Телефон
	Электронный адрес

	Наименование установки
	
	Количество установок
	


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ТРЕБОВАНИЯ
	Вопросы
	Ответы

	Организация, заключающая договор (реквизиты)
	

	Планируемые сроки поставки
	

	Месторасположение станции
	

	Срок службы станции, лет
	

	1. Характеристики рабочей среды

	1.1 Рабочая среда
	 FORMCHECKBOX 
 природный газ
 FORMCHECKBOX 
 попутный (нефтяной) газ

 FORMCHECKBOX 
 другой газ ______________________

	1.2 Температура газа, 0С
	min
	normal
	max

	
	
	
	

	1.3 Плотность газа в с.у., кг/м3
	min
	normal
	max

	
	
	
	

	1.4 Массовая доля механических примесей, %
	min
	normal
	max

	
	
	
	

	1.5 Компонентный состав газа:
	min
	normal
	max

	1.5.1 метан  
	
	
	

	1.5.2 этан
	
	
	

	1.5.3 пропан
	
	
	

	1.5.4 н-бутан
	
	
	

	1.5.5 и-бутан
	
	
	

	1.5.6 н-пентан
	
	
	

	1.5.7 и-пентан
	
	
	

	1.5.8 н-гексан
	
	
	

	1.5.9 н-гептан
	
	
	

	1.5.10 н-октан
	
	
	

	1.5.11 водород
	
	
	

	1.5.12 водяной пар
	
	
	

	1.5.13 сероводород
	
	
	

	1.5.14 инертные газы
	
	
	

	1.5.15 азот
	
	
	

	1.5.16 кислород
	
	
	

	1.5.17 диоксид углерода
	
	
	

	1.5.18 другие газы
	
	
	

	2. Технические характеристики рабочей среды

	2.1 Расход (при стандартных условиях), м3/ч
	
	
	

	2.2 Давление (изб.), МПа
	
	
	

	2.3 Температура газа, °С
	
	
	

	2.4 Диаметр подводящего трубопровода и коллектора СИКГ, мм
	
	
	

	2.5 Температура  точки росы по воде, °С 
	
	
	

	2.6 Температура точки росы по углеводородам, °С
	
	
	

	3. Классификация СИКГ по ГОСТ Р 8.733-2011

	3.1 Категория СИКГ по производительности
	

	3.2 Класс СИКГ по месту размещения
	

	3.3 Вид учет
	 FORMCHECKBOX 
 коммерческий
 FORMCHECKBOX 
 оперативный

	4. Требования к погрешности

	4.1 Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объёма газа, приведённого к стандартным условиям, %
	

	5. Состав СИКГ

	5.1 Помещение для размещения СИКГ

	5.1.1 Технологическая часть
	 FORMCHECKBOX 
 блок-бокс
 FORMCHECKBOX 
 сборно-модульное здание

 FORMCHECKBOX 
 открытая площадка
 FORMCHECKBOX 
 помещение Заказчика

 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________


	5.1.2 Блок контроля качества
	 FORMCHECKBOX 
 отдельный блок-бокс
 FORMCHECKBOX 
 под общей крышей с БИЛ

	5.2 Блок измерительных линий (БИЛ)

	5.2.1 Количество рабочих ИЛ
	__________________________ (указать)

	5.2.2 Наличие резервной линии
	 FORMCHECKBOX 
 да
 FORMCHECKBOX 
 нет

	5.2.3 Наличие резервно-контрольной линии
	 FORMCHECKBOX 
 да
 FORMCHECKBOX 
 нет

	5.2.4 Наличие контрольной линии
	 FORMCHECKBOX 
 да
 FORMCHECKBOX 
 нет

	5.2.5 Тип и производитель преобразователя расхода:
	

	5.2.5.1 переменного перепада давления
	 FORMCHECKBOX 
 Сужающее устройство
 FORMCHECKBOX 
 Метран 350
 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________ 
 FORMCHECKBOX 
 нет                                                                  

	5.2.5.2 вихревой
	 FORMCHECKBOX 
 ЭМИС-Вихрь 200
 FORMCHECKBOX 
 ИРВИС
 FORMCHECKBOX 
 Ирга-РВ

 FORMCHECKBOX 
 ДРГ.Мм
 FORMCHECKBOX 
 ЭЛЕМЕР-РВ
 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________ 

 FORMCHECKBOX 
 нет   

	5.2.5.3 ротационный
	 FORMCHECKBOX 
 ЭМИС-РГС 245
 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________
 FORMCHECKBOX 
 нет   

	5.2.5.4 ультразвуковой
	 FORMCHECKBOX 
 Dymetic
 FORMCHECKBOX 
 ВС-12 

 FORMCHECKBOX 
 ВС-12 ППД
 FORMCHECKBOX 
 ИРВИС

 FORMCHECKBOX 
 Ирга-РУ

 FORMCHECKBOX 
 Вымпел-500

 FORMCHECKBOX 
 КТМ100 РУС

 FORMCHECKBOX 
 КТМ600 РУС

 FORMCHECKBOX 
 КТМ700 РУС
 FORMCHECKBOX 
 UGS 200

 FORMCHECKBOX 
 UGS 300

 FORMCHECKBOX 
 UGS 400

 FORMCHECKBOX 
 UGS 500

 FORMCHECKBOX 
 UGS 800

 FORMCHECKBOX 
 ЭЛМЕТРО-Флоус (ДРУ)

 FORMCHECKBOX 
 Turbo Flow UFG-F

 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________
 FORMCHECKBOX 
 нет

	5.2.5.5 ультразвуковой накладной
	 FORMCHECKBOX 
 ФЛЕКСУС

 FORMCHECKBOX 
 РУНА УНЛ-260
 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________

 FORMCHECKBOX 
 нет   

	5.2.5.6 массовый
	 FORMCHECKBOX 
 ЭМИС-МАСС 260

 FORMCHECKBOX 
 ЭЛМЕТРО-Фломак

 FORMCHECKBOX 
 Штрай-Масс

 FORMCHECKBOX 
 КТМ РуМАСС

 FORMCHECKBOX 
 Turbo Flow CFM-СNG 

 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________

 FORMCHECKBOX 
 нет   

	5.2.6 Наличие имитационного метода поверки преобразователя расхода
	 FORMCHECKBOX 
 да
 FORMCHECKBOX 
 нет

	5.2.7 Производитель датчиков температуры
	 FORMCHECKBOX 
 Термоприбор
 FORMCHECKBOX 
 Метран
 FORMCHECKBOX 
 ЭЛЕМЕР
 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________

	5.2.8 Производитель датчиков давления
	 FORMCHECKBOX 
 ЭМИС

 FORMCHECKBOX 
 АГАТ

 FORMCHECKBOX 
 Метран

 FORMCHECKBOX 
 ЭЛЕМЕР

 FORMCHECKBOX 
 НПК ВИП

 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________

	5.2.9 Наличие датчиков давления и температуры на входном коллекторе
	 FORMCHECKBOX 
 да
 FORMCHECKBOX 
 нет

	5.2.10 Наличие датчиков давления и температуры на выходном коллекторе
	 FORMCHECKBOX 
 да
 FORMCHECKBOX 
 нет

	5.2.11 Наличие регулятора расхода через контрольную линию
	 FORMCHECKBOX 
 да
 FORMCHECKBOX 
 нет

	5.2.12 Наличие регулятора расхода через СИКГ
	 FORMCHECKBOX 
 да
 FORMCHECKBOX 
 нет

	5.2.13 Наличие струевыпрямителей
	 FORMCHECKBOX 
 да
 FORMCHECKBOX 
 нет

	5.2.14 Контроль герметичности запорной арматуры
	 FORMCHECKBOX 
 да, местный

 FORMCHECKBOX 
 да, дистанционный
 FORMCHECKBOX 
 нет

	6. Требования к измерениям физико-химических показателей

	6.1 Наличие хроматографа
	 FORMCHECKBOX 
 да
 FORMCHECKBOX 
 нет

	6.2 Наличие анализатора точки росы по влаге 
	 FORMCHECKBOX 
 да
 FORMCHECKBOX 
 нет

	6.3 Наличие анализатора точки росы по углеводородам
	 FORMCHECKBOX 
 да
 FORMCHECKBOX 
 нет

	7. Запорная арматура

	7.1 Тип запорной арматуры
	 FORMCHECKBOX 
 задвижка
 FORMCHECKBOX 
 шаровой кран
 FORMCHECKBOX 
 клапан

	7.2 Производитель запорной арматуры
	 FORMCHECKBOX 
 Пензтяжпромарматура
 FORMCHECKBOX 
 Тяжпромарматура
 FORMCHECKBOX 
 АЗ Форум
 FORMCHECKBOX 
 ВАРК
 FORMCHECKBOX 
 ЛГ Автоматика

 FORMCHECKBOX 
 Благовещенский АЗ

 FORMCHECKBOX 
 ГУСАР

 FORMCHECKBOX 
 ИК Энерпред-Ярдос

 FORMCHECKBOX 
 АРМТЕХ

 FORMCHECKBOX 
 ПДПК

 FORMCHECKBOX 
 Яргазарматура

 FORMCHECKBOX 
 РУСТ-95

 FORMCHECKBOX 
 Нефтегаздеталь

 FORMCHECKBOX 
 Самараволгамаш

 FORMCHECKBOX 
 АРММАШ

 FORMCHECKBOX 
 Сателлит

 FORMCHECKBOX 
 Стандарм
 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________

	7.3 Тип управления запорной арматуры
	 FORMCHECKBOX 
 ручной
 FORMCHECKBOX 
 электропривод
 FORMCHECKBOX 
 пневмопривод
 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________

	8. Регулирующая арматура

	8.1 Тип регулирующей арматуры 
	 FORMCHECKBOX 
 клапан
 FORMCHECKBOX 
 шаровой кран
 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________

	8.2 Производитель регулирующей арматуры
	 FORMCHECKBOX 
 Энергомашкомплект
 FORMCHECKBOX 
 РУСТ-95
 FORMCHECKBOX 
 Самараволгамаш
 FORMCHECKBOX 
 ИК Энерпред-Ярдос
 FORMCHECKBOX 
 ЛГ Автоматика

 FORMCHECKBOX 
 ПромГазИнвест

 FORMCHECKBOX 
 Стандарм
 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________

	8.3 Марка электропривода для регулирующей арматуры
	 FORMCHECKBOX 
 ТЭК
 FORMCHECKBOX 
 БИРС
 FORMCHECKBOX 
 АБС Электро
 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________

	9. Узел регулирования давления (УРД)

	9.1 Наличие УРД
	 FORMCHECKBOX 
 да
 FORMCHECKBOX 
 нет

	9.2 Тип регулирующей арматуры 
	 FORMCHECKBOX 
 клапан
 FORMCHECKBOX 
 шаровой кран
 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________

	9.3 Производитель регулирующей арматуры
	 FORMCHECKBOX 
 Энергомашкомплект
 FORMCHECKBOX 
 РУСТ-95
 FORMCHECKBOX 
 Самараволгамаш
 FORMCHECKBOX 
 ИК Энерпред-Ярдос

 FORMCHECKBOX 
 ЛГ Автоматика

 FORMCHECKBOX 
 ПромГазИнвест

 FORMCHECKBOX 
 Стандарм
 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________

	9.4 Марка электропривода для регулирующей арматуры
	 FORMCHECKBOX 
 ТЭК
 FORMCHECKBOX 
 БИРС
 FORMCHECKBOX 
 АБС Электро
 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________

	10. Система обработки информации (СОИ)

	10.1 Размещение СОИ
	 FORMCHECKBOX 
 блок-бокс
 FORMCHECKBOX 
 операторная Заказчика
 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________

	10.2 Измерительно-вычислительный комплекс (ИВК), вычислитель
	 FORMCHECKBOX 
 МИКОНТ-186
 FORMCHECKBOX 
 АБАК
 FORMCHECKBOX 
 МикроТЭК
 FORMCHECKBOX 
 УВП-280
 FORMCHECKBOX 
 другое _________________________

	10.3 Необходимость 100%-го резервирования ИВК, вычислителя
	 FORMCHECKBOX 
 да
 FORMCHECKBOX 
 нет

	10.4 Требования к техническому обеспечению СОИ
	

	10.5 Требования к электроснабжению
	

	11. Требования к метрологическому обеспечению СИКГ

	11.1 Наименование требований
	

	12. Дополнительные требования:

	

	

	


Опросный лист заполнил: ___________________________________________
                                                              (подпись, дата)

	[image: image2.png]Certified by

Tuve

THURINGEN

1SO 9001 / ID:15 100 148905
www.tuev-thueringen.de




	[image: image3.png]Certified by

vy

THURINGEN
IS0 14001/ ID:15 104 151371
www.tuev-thueringen.de




	[image: image4.png]Certified by

Ve

THURINGEN

1SO 45001 / ID:15 118 19014
www.tuev-thueringen.de




	[image: image5.png]






[image: image1.jpg][image: image2.png][image: image3.png][image: image4.png][image: image5.png]